ПАСПОРТ

доступности

муниципального общеобразовательного  учреждения Миглинской основной общеобразовательной школы

№ 04.01/2/2

Приложение А.1

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

|  | 1. Общие сведения об объекте | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наи-мено-вание (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта Доступ-ности ОСИ | Название организации, расположен-ной на ОСИ | Форма соб-ствен-ности | Выше-стоя-щая органи-зация | Виды оказы-ваемых услуг | Кате-гории насе-ления | Кате-гории инва-лидов | Испол-нитель ИПР (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | объект образования | 152367 Ярославская обл. Большесельский р-н. д. Миглино ул. Мира д. 1а | 04.01/2/2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа | муниципальная | МУ БМР ЯО «Управление образования администрации Большесельского муниципального района» | Реализа-ция общеобразователь-ных програм-м: начального общего образования; основного общего образования; дошкольного общего образования | Дети от 1,5 до 7 лет Дети от 7 до 18 лет | нет | нет |

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел -  объекты образования

3 раздел -  объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

директор школы

______________________

Л.П.Горохова

«20» сентября  2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№04.01/2/2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1503 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,   11 442   кв.м

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

Сведения  об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

Короткое наименование Миглинская основная общеобразовательная школа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МУ БМР ЯО «Управление образования администрации Большесельского муниципального района»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия,152360, с. Большое Село, Советская пл., д. 8

тел. 8 (48542) 2-94-23

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг Реализация общеобразовательных программ: начальное общее образование; основное общее образование; обучение и воспитание детей дошкольного возраста

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1,5 до 7 лет, дети от 7 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 155 чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы остановка «Миглино»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | «ДУ» |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | «ДУ» |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: «ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка раздвижного пандуса) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка поручней.) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте. Приобретение и установка знаков доступности элементов здания, указателей направления.) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР Приобретение и установка раздвижного пандуса, тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления, приобретение и установка поручней, носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  до 2021г.____________________________________

в рамках исполнения  плана мероприятий_________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В_________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ___________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_______________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата __________________

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» 09  2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1_ от «20» 09  2018 г.,

3. Решения Комиссии __________________ от «____» ____________ 20____ г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

_______________________

_______________________

«20»  сентября 2018г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№04.01/2/2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1503 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,   11 442   кв.м

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

11.6. Название организации (учреждения), муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

Короткое наименование Миглинская основная общеобразовательная школа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МУ БМР ЯО «Управление образования администрации Большесельского муниципального района»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия,152360, с. Большое Село, Советская пл., д. 8

тел. 8 (48542) 2-94-23

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг Реализация общеобразовательных программ: начальное общее образование; основное общее образование; обучение и воспитание детей дошкольного возраста

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 1,5 до 7 лет, дети от 7 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 155 чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы остановка «Миглино»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка раздвижного пандуса) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления) |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка поручней.) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте. Приобретение и установка знаков доступности элементов здания, указателей направления.) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР Приобретение и установка раздвижного пандуса, тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления, приобретение и установка поручней, носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано:

____________________    Л.П.Горохова Директор школы тел. 8(48542) 24737

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

_______________________

Л.П.Горохова

«20  »  сентября 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№  04.01/2/2

| Большесельский Наименование МР/ГО | «20» сентября 2018. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1503 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,   11 442   кв.м

1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

Короткое наименование Миглинская основная общеобразовательная школа

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация общеобразовательных программ: начальное общее образование; основное общее образование; обучение и воспитание детей дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы остановка «Миглино»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | Стр.3 |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | Стр. 6-7 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | Стр. 6-7 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | Стр. 3 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | Стр. 6-7 14,15,35,39 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | Стр. 6-7 |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:      ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка раздвижного пандуса) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и установка поручней.) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР (Приобретение и надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте. Приобретение и установка знаков доступности элементов здания, указателей направления.) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР Приобретение и установка раздвижного пандуса, тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления, приобретение и установка поручней, носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2021г.____________________________________

в рамках исполнения  плана мероприятий________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В__________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __________

_____________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_______________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______нет

4.4.6. другое ____________________________________________нет________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

___________________________________________нет________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на __1________ л.

2. Входа (входов) в здание						на __1________ л.

3. Путей движения в здании					на __1________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на __1________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на __1________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на __1________ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на __9________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Директор школы              Горохова Л.П.                                                        ____________

(Должность, Ф.И.О.)												    (Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист-эксперт  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											  (Подпись)

В том числе:

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______ от «20» 09 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

Адрес объекта 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Перепадов высот на пути нет, асфальтовое покрытие | ДП-В | Не нуждается |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Перепадов высот на пути нет, асфальтовое покрытие | ДП-В | Не нуждается |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  | ДП-В | Не нуждается |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | ДП-В | Не нуждается |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  | Не нуждается |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | ДП-В | Не нуждается |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДУ | Стр. 3 |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ - доступно условно

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «20» 09. 2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

Адрес объекта 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Не оснащена устройством для подъёма | ДЧ-И индивидуальное решение с ТСР | нуждается | Приобретение и установка раздвижного пандуса |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | Приобретение и установка раздвижного пандуса |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | Устранение неровностей, установка поручней |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | установка поручней |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | Приобретение и установка раздвижного пандуса. Устранение неровностей, установка поручней |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДУ | Стр. 6-7 |  | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ - доступно условно

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________ от «20» 09. 2018 г.

I Результаты обследования:

Путей движения в здании

муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

Адрес объекта 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 13,34 |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | Приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | Приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 13,34 |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания | нуждается | Приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ДУ | Стр. 6-7 13,34 |  | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  заключению: ДУ - доступно условно

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________ от «20» 09. 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

Адрес объекта 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа- ние | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | Стр. 6-7 |  |  | индивидуальное решение с ТСР |  | тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления, приобретение и установка поручней, носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | Стр. 6-7 |  |  | индивидуальное решение с ТСР |  | тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления, приобретение и установка поручней, носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ДУ | Стр. 6-7 |  | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ - доступно условно

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________  от «20» 09. 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___________ от «20» 09. 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| Жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________ от «20» 09. 2018 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

Адрес объекта 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 39,36,14,15 |  | Помещение маленькое | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | Установка поручней |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | Установка поручней |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ | Стр. 6-739,36,14,15 |  | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ - доступно условно

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _________от «20» 09. 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

Адрес объекта 152367 Ярославская область, Большесеьский район, деревня Миглино, ул. Мира д. 1а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | Приобретение и установка носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления, |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР | нуждается | приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления, приобретение и установка поручней, носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | «ДУ» |  |  | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ - доступно условно